## 白鳳丸
共同利用観測機器（白鳳丸搭載可能機器）一覧
2022年4月現在
カテゴリーI | カテゴリーII
観測研究推進室が管理する観測機器 | 各分野が管理する観測機器
観測機材 | 観測機材 | 担当
CTDセンサー＆キャローセル | VMPSネット(6000D-0.5m2) | 海洋生態系科学部門
採水器(5L) | MOCNESS (1m2)
採水器(12L) | ビームトロール
CTD採水フレーム | 生物ドレッジ
LADCP | 深海用そりネット
酸素瓶（WOCEタイプ）*3 | 表層モニタリングシステム
塩検瓶 |  | 海洋生物資源部門
溶存酸素自動滴定装置 | GPS波浪ブイ
塩分計（オートサル） | Auto Visual Plankton Recorder用Vフィン
甲板水槽 | 乱流鉛直プロファイラー | 海洋物理学部門
空中光量子計 | 音響切離装置
ORIネット | ガラスブイ
NORPACネット（シングル・ツイン） | 流向流速計
IKMTネット（10フィート） | 係留型ADCP
VMPSネット（3000D-0.25m2) | ストリーマーケーブル＆ウィンチ (288ch・1800m) | 海洋底科学部門
MOHTネット（1.5×1.5m） | トランスポンダー
ニューストンネット | 岩石カッター
ネット監視システム（スキャンマー） | NSS
小型メモリ式センサー | 深海カメラ
フローメーター | 大量採水器＆処理槽 | 海洋化学部門
フローメーターキャリブレーション枠 | ラージバンドン採水器
超低温フリーザー*1
蛍光光度計（ターナー）*2
リール巻き取り装置
GPSブイ | *1：白鳳丸には2台常設しています。
船上三成分磁力計 | *2：校正は使用研究者で行って下さい。校正用のサンプルは積み込んでいません。
プロトン磁力計 | *3：酸素瓶の瓶容量は研究者で測定してください。
岩石ドレッジ（角型・円筒型）
マルチプルコアラー
ピストンコアラー
エアガン
ストリーマーケーブル＆ウィンチ (48ch・1200m)
オケアングラブ採泥器
ピンガー | ＜問合せ先＞
共同利用・共同研究推進センター 観測研究推進グループ
TEL:04-7136-6454 FAX:04-7136-6448
e-mail:kansoku@aori.u-tokyo.ac.jp